Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  79 Гвардейской Дивизии, д. 1 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | мп | 100 | 120000 |
| 2 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 170000 |
| 3 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 4 | Ремонт вент.шахт | шт | 4 | 50000 |
| 5 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 280000 |
| 6 | Замена полового покрытия (линолеум) 5этаж | м2 | 20 | 30000 |
| 7 | Косметический ремонт входной группы | шт | 1 | 20000 |
| 8 | Замена входной двери | шт | 1 | 40000 |
| 9 | Установка тамбурной двери | шт | 1 | 30000 |
| 10 | Ремонт подъездного козырька | шт | 1 |  |  |
| 11 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 15000 |
| 12 | Замена фильтров на системе отопления | шт | 2 | 15000 |
| 13 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф80,50,25 | шт | 15 | 80000 |
| 14 | Замена розлива системы ГВС Ф40,50,80мм | м | 100 | 150000 |
| 15 | Замена розлива системы отопления Ф50мм | м | 60 | 80000 |
| 16 | Замена сборок системы ХГВС и системы отопления Ф25 мм | шт | 135 | 150000 |
| 17 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 18 | Устройство циркуляционной линии системы ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 170000 |
| 19 | Ремонт канализации Ф110 | м | 100 | 100000 |
| 20 | Замена стояков отопления (в т.ч.кв 501 и др.) | шт | 5 | 300000 |
| 21 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 180000 |
| 22 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 180000 |
| 23 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 180000 |
| 24 | Установка почтовых ящиков | шт | 1 | 40000 |
| 25 | Локальный ремонт отмостки | мп | 50 | 60000 |
| 26 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 9 | 54000 |
| 27 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 120000 |
| 28 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 305 | 15000 |
| 29 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 30 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 31 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 32 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 10 | 150000 |
| 33 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф50,80 мм | шт | 162 | 65000 |
| 34 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 550000 |
| 35 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 36 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 37 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 38 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 131 | 280000 |
| 39 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 40 | Ремонт системы электроснабжения с установкой ИПУ электроэнергии | шт | 1 | 700000 |
| ИТОГО | 5075000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.