Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. 79 Гвардейской Дивизии 1

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии 1

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. 79 Гвардейской Дивизии 1 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Ремонт цоколя | мп | 100 | 120000 |
| 4 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 170000 |
| 5 | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 6 | Ремонт вент. шахт | шт | 4 | 50000 |
| 7 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 280000 |
| 8 | Замена полового покрытия (линолеум) 5этаж | м2 | 20 | 30000 |
| 9 | Косметический ремонт входной группы | шт | 1 | 20000 |
| 10 | Замена входной двери | шт | 1 | 40000 |
| 11 | Установка тамбурной двери | шт | 1 | 30000 |
| 12 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 10 | 150000 |
| Инженерное оборудование |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 15000 |
| 14 | Замена фильтров на системе отопления | шт | 2 | 15000 |
| 15 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф80,50,25 | шт | 15 | 80000 |
| 16 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф50,80 мм | шт | 162 | 65000 |
| 17 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 550000 |
| 18 | Замена розлива системы ГВС Ф40,50,80мм | м | 100 | 150000 |
| 19 | Замена розлива системы отопления Ф50мм | м | 60 | 80000 |
| 20 | Замена сборок системы ХГВС и системы отопления Ф25 мм | шт | 135 | 150000 |
| 21 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 22 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 23 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 24 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 25 | Устройство циркуляционной линии системы ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 170000 |
| 26 | Ремонт канализации Ф110 | м | 100 | 100000 |
| 27 | Замена стояков отопления (в т.ч.: кв. 501 и др.) | шт | 5 | 300000 |
| 28 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 180000 |
| 29 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 180000 |
| 30 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 180000 |
| Благоустройство |
| 31 | Локальный ремонт отмостки | мп | 50 | 60000 |
| Электрооборудование |
| 32 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 9 | 54000 |
| 33 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 120000 |
| 34 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 305 | 15000 |
| 35 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 60000 |
| 36 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 131 | 280000 |
| 37 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 38 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 39 | Ремонт системы электроснабжения с установкой ИПУ электроэнергии | шт | 1 | 700000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5165000 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4028,7 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (33849 руб.)  в  2016 г. будет составлять 187579 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 4,77 руб./кв.м.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. 79 Гвардейской Дивизии 1

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по ул. 79 Гвардейской Дивизии 1 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /