Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №              от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Бела Куна, 26

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Бела Куна 26

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Бела Куна, 26 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 1 | 250000 |
| 5 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый (+проект) | шт | 1 | 100000 |
| 6 | Устройство циркуляционной линии ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 210000 |
| 7 | Ремонт канализации в подвале | м.п. | 70 | 70000 |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 40000 |
| 9 | Устройство скатной кровли | шт | 1 | 3500000 |
| 10 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 45000 |
| 11 | Ремонт балконных козырьков кв57, 59 и др | шт | 16 | 200000 |
| 12 | Ремонт 2, 3 подъезда | шт | 2 | 80000 |
| 13 | Ремонт входных групп (в подъезды) | шт | 4 | 20000 |
| 14 | Устройство скатных козырьков над вх.в подъезд | шт | 4 | 60000 |
| 15 | Замена окон в МОП на пластиковые (1,2,3,4 п-д) | шт | 16 | 160000 |
| 16 | Замена стояков отопления (кв 52,56,65 и др) | шт | 4 | 60000 |
| 17 | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 100000 |
| 18 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 | 45000 |
| 19 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 | 7200 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 56000 |
| 21 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 22 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 32 | 51200 |
| 23 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
| 24 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5475400 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  6,21 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3579,8 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять: «+» 23300 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+» 210700 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 210700 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить:

1. перечень работ

2.размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дома по ул. Бела Куна 26

г.Томск                                                                                                от «__»  декабря 2013г.

Советом дома  по ул. Бела Куна 26  принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /