Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Бела Куна, д.28 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 20000 |
| 2 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | шт | 1 | 120000 |
| 3 | Устройство циркуляционной линии ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 260000 |
| 4 | Замена стояков системы отопления | шт | 10 | 200000 |
| 5 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 6 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 90000 |
| 7 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 8 | Замена сборок ф32 на системе ГВС | шт | 12 | 25000 |
| 9 | Устройство дренажной системы для отвода поверхностных (дождевых) вод между Бела Куна 26,28 | шт | 1 | 70000 |
| 10 | Ремонт МПШ | м.п. | 50 | 30000 |
| 11 | Косметический ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 80000 |
| 12 | Замена входных дверей (1,2,3,4п-д) | шт | 4 | 140000 |
| 13 | Замена тамбурных дверей (1,2,3,4п-д) | шт | 4 | 100000 |
| 14 | Локальный ремонт подъездных козырьков | шт | 2 | 10000 |
| 15 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 16 | Ремонт пола (заливка стяжки) | м2 | 20 | 40000 |
| 17 | Локальный ремонт лестничных перил | мп | 25 | 12000 |
| 18 | Ремонт цоколя | м2 | 150 | 180000 |
| 19 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 80000 |
| 21 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 139 | 5000 |
| 22 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 23 | Снос, подрезка деревьев | шт | 5 | 50000 |
| 24 | Ремонт отмостки | м2 | 140 | 170000 |
| 25 | Изготовление и монтаж забора (1 п) | м.п. | 15 | 20000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 26 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 150000 |
| 27 | Замена прибора учета ХВС | шт | 1 | 50000 |
| 28 | Установка прибора учета потребления газа | шт | 1 | 150000 |
| 29 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 550000 |
| 30 | Замена трубчатого теплообменника системы ГВС на пластинчатый (с изготовлением проекта) | шт | 1 | 250000 |
| 31 | Замена окон в МОП на пластиковые (1,2,4 п-д) | шт | 16 | 180000 |
| 32 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 33 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 35 | 80000 |
| 34 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3710000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.