Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Говорова, д.11А  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 20000 |
| 2 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,32 | шт | 20 | 20000 |
| 3 | Замена канализации Ф110 | м | 15 | 15000 |
| 4 | Промывка теплообменника системы ГВС, отопления | шт | 2 | 80000 |
| 5 | Локальный ремонт кровли | м2 | 10 | 5000 |
| 6 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 220000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 1 | 35000 |
| 8 | Ремонт МПШ | м.п. | 150 | 82500 |
| 9 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 124 | 5000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 10 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 11 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 12 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,гвс Ф50 | м | 80 | 80000 |
| 13 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 14 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 38 | 80000 |
| ИТОГО | 1022500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.