Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Говорова, 11в   на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 15000 |
| 2 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Замена канализации Ф110 | м | 10 | 10000 |
| 4 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,32 | шт | 30 | 30000 |
| 5 | Замена прокладок на теплообменнике системы ГВС и отопления | шт | 2 | 80000 |
| 6 | Замена входной двери | шт | 1 | 45000 |
| 7 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 220000 |
| 8 | Ремонт покрытия подъездных козырьков | шт | 1 | 15000 |
| 9 | Косметический ремонт (тамбур, 1-й этаж, покраска перил на крыльце) | шт | 1 | 30000 |
| 10 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 70000 |
| 11 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 112 | 5000 |
| 12 | Асфальтирование пешеходной дорожки | м2 | 40 | 40000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 13 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 14 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления,гвс Ф50 | м | 50 | 20000 |
| 15 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 42 | 85000 |
| 16 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 863000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.