Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Ивановского, д.14 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 275000 |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации на усиление балок, плит покрытия кровли | шт | 1 | 400000 |
| 3 | Ремонт входных групп | шт | 6 | 60000 |
| 4 | Ремонт МПШ ( в т.ч.: кв. 92,159) | м.п. | 300 | 165000 |
| 5 | Устройство скатных козырьков над вх.в подъезд | шт | 6 | 180000 |
| 6 | Ремонт подъездов №1,4,5,6п. | шт | 4 | 520000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей 1-6п. | шт | 6 | 210000 |
| 8 | Замена дверей на мусорокамерах 1-6п. | шт | 6 | 125000 |
| 9 | Замена входных дверей 1-6п. | шт | 6 | 210000 |
| 10 | Установка доп.мет.дверей (вход в подвал) | шт | 6 | 75000 |
| 11 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 20000 |
| 12 | Установка решеток на продухи | шт | 40 | 60000 |
| 13 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 360 | 324000 |
| 14 | Установка повысительного насоса ХВС | шт | 1 | 60000 |
| 15 | Замена крыльевых задвижек Ф50 на системе отопление | шт | 24 | 84000 |
| 16 | Устройство переливов фановой канализации | шт | 6 | 30000 |
| 17 | Замена канализации Ф100 в подвале (5 п.) | м.п. | 55 | 82500 |
| 18 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления в подвале | м.п. | 70 | 28000 |
| 19 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 6 | 180000 |
| 20 | Установка клиновых задвижек на стояки отопления | шт | 90 | 90000 |
| 21 | Ремонт ливневки тех.этаж | м | 25 | 25000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 14 |  |
| 23 | Подкрепление слаботочных проводов | м2 | 321 |  |
| 24 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 25 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 114000 |
| 26 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 52000 |
| 27 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 90000 |
| 28 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 2 | 100000 |
| 29 | Устройство пешеходной дорожки из плит (от подъезда №1 до остановки) | шт | 1 | 50000 |
| 30 | Асфальтирование придомовой территории с учетом отвода дождевых и талых вод 1п. | м2 | 150 | 180000 |
| 31 | Установка столбиков между 1-2 под. | шт | 15 | 22500 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 33 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,4,5,6 п. | шт | 32 | 340000 |
| 34 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический с изготовлением проекта | шт | 6 | 3000000 |
| 35 | Замена прибора учета тепла | шт | 1 | 80000 |
| 36 | Замена прибора учета ХВС | шт | 1 | 100000 |
| 37 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 72 | 150000 |
| 38 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 6 | 54000 |
|  |  |  | ИТОГО | 7788000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.