Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Ивана Черных, д.20  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 15000 |
| 2 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 3 | Замена канализационного лежака Ф40 | мп | 30 | 50000 |
| 4 | Замена крыльевых задвижек Ф76 на системе отопления | шт | 2 | 30000 |
| 5 | Замена термометров на системе отопления | шт | 6 | 4800 |
| 6 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояках системы ГВС | шт | 16 | 20000 |
| 7 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 8 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 9 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 10 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 11 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 80000 |
| 12 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 13 | Обследование и прочистка вент. шахты | шт | 10 | 50000 |
| 14 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 15 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 3 | 90000 |
| 16 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 16 | 240000 |
| 17 | Косметический ремонт тамбура | шт | 1 | 20000 |
| 18 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 280000 |
| 19 | Проведения освидетельствования лифтов в связи с истечением нормативного срока службы лифтов равного 25 годам | шт | 1 | 25000 |
| 20 | Косметический ремонт входных групп | шт | 1 | 20000 |
| 21 | Устройство скатных козырьков над входом в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 22 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 85000 |
| 23 | Локальный ремонт пола на площадках | м2 | 50 | 50000 |
| 24 | Очистка пожарных выходов от мусора | шт | 16 | 65000 |
| 25 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 5 | 10000 |
| 26 | Устройство скатных козырьков над балконами(пожарные выходы) | шт | 2 | 80000 |
| 27 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 60000 |
| 28 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 11 | 66000 |
| 29 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 30 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 259 | 15000 |
| 31 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 120000 |
| 32 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 33 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 34 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления Ф 40,57,76 | м | 50 | 20000 |
| 36 | Увеличение мощности теплообменника системы отопления | шт | 1 | 80000 |
| 37 | Увеличение мощности теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 38 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 39 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 80000 |
| 40 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3266800 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.