Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Ивана Черных 20

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Ивана Черных 20

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

По результатам деятельности ООО «Управдом»  проведён экономический анализ фактических  затрат на содержание жилого дома по ул. Ивана Черных 20  за период с января 2015г. по сентябрь 2015г. В ходе анализа выявлено, что для надлежащего обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме в соответствии с требованиями законодательства РФ и исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, для выполнения минимального перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в 2016 году  тариф на содержание общего имущества необходимо установить в размере:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 7,7 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание лифтов | Кв.м | 3,5 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,35 |
| Итого тариф на содержание жилья (без учета тарифа на обслуживание ПУ ХГВС и электроэнергии) | Кв.м | 15,41 |

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить увеличение размера платы за ЖУ на 21%

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Ивана Черных 20 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 15000 |
| 2 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 3 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 4 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 5 | Замена канализационного лежака Ф40 | мп | 30 | 50000 |
| 6 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления Ф 40,57,76 | м | 50 | 20000 |
| 7 | Замена крыльевых задвижек Ф76 на системе отопления | шт | 2 | 30000 |
| 8 | Замена термометров на системе отопления | шт | 6 | 4800 |
| 9 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояках системы ГВС | шт | 16 | 20000 |
| 10 | Увеличение мощности теплообменника системы отопления | шт | 1 | 80000 |
| 11 | Увеличение мощности теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 12 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 13 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 14 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 15 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 16 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 80000 |
| Конструктивные элементы |
| 17 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 18 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 19 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 20 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 3 | 90000 |
| 21 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 16 | 240000 |
| 22 | Косметический ремонт тамбура | шт | 1 | 20000 |
| 23 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 280000 |
| 24 | Проведения освидетельствования лифтов в связи с истечением нормативного срока службы лифтов равного 25 годам | шт | 1 | 25000 |
| 25 | Косметический ремонт входных групп | шт | 1 | 20000 |
| 26 | Устройство скатных козырьков над входом в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 27 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 85000 |
| 28 | Локальный ремонт пола на площадках | м2 | 50 | 50000 |
| 29 | Очистка пожарных выходов от мусора | шт | 16 | 65000 |
| 30 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 5 | 10000 |
| 31 | Устройство скатных козырьков над балконами(пожарные выходы) | шт | 2 | 80000 |
| Благоустройство |
| 32 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 60000 |
| Электрооборудование |
| 33 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 11 | 66000 |
| 34 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 35 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 259 | 15000 |
| 36 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 37 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 120000 |
| 38 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3136800 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 5107,3 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (« - » 51444 руб.)  в  2016 г. будет составлять 162314 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 4,77 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме размер платы будет применен в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на содержание и ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Ивана Черных 20

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по ул. Ивана Черных 20 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /