Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Ивановского 14

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Ивановского 14

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

По результатам деятельности ООО «Управдом»  проведён экономический анализ фактических  затрат на содержание жилого дома по ул. Ивановского 14 за период с января 2015г. по сентябрь 2015г. В ходе анализа выявлено, что для надлежащего обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме в соответствии с требованиями законодательства РФ и исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, для выполнения минимального перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в 2016 году  тариф на содержание общего имущества необходимо установить в размере:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 7,7 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание лифтов | Кв.м | 3,5 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,35 |
| Итого тариф на содержание жилья (без учета тарифа на обслуживание ПУ ХГВС и электроэнергии) | Кв.м | 15,41 |

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить увеличение размера платы за ЖУ на 21%

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Ивановского 14 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 150000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 275000 |
| 4 | Ремонт входных групп | шт | 6 | 60000 |
| 5 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,4,5,6 п. | шт | 32 | 340000 |
| 6 | Ремонт МПШ ( в т.ч.: кв. 92,159) | м.п. | 300 | 165000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над входом в подъезд | шт | 6 | 180000 |
| 8 | Ремонт подъездов №1,4,5,6п. | шт | 4 | 520000 |
| 9 | Замена тамбурных дверей 1-6п. | шт | 6 | 210000 |
| 10 | Замена дверей на мусорокамерах 1-6п. | шт | 6 | 125000 |
| 11 | Замена входных дверей 1-6п. | шт | 6 | 210000 |
| 12 | Установка доп.мет. дверей (вход в подвал) | шт | 6 | 75000 |
| 14 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 20000 |
| 15 | Установка решеток на продухи | шт | 40 | 60000 |
| 16 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 360 | 324000 |
| Инженерное оборудование |
| 17 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 6 | 42000 |
| 18 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический с изготовлением проекта | шт | 6 | 3000000 |
| 19 | Замена прибора учета тепла | шт | 1 | 80000 |
| 20 | Замена прибора учета ХВС | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Установка повысительного насоса ХВС | шт | 1 | 60000 |
| 22 | Замена крыльевых задвижек Ф50 на системе отопление | шт | 24 | 84000 |
| 23 | Ремонт фановой канализации | м.п. | 20 | 20000 |
| 24 | Устройство переливов фановой канализации | шт | 6 | 30000 |
| 25 | Замена канализации Ф100 в подвале (5 п.) | м.п. | 55 | 82500 |
| 26 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления в подвале | м.п. | 70 | 28000 |
| 27 | Замена стояков системы отопления | шт | 7 | 420000 |
| 28 | Замена стояков системы ХВС | шт | 4 | 240000 |
| 29 | Замена стояков системы ГВС | шт | 5 | 300000 |
| 30 | Замена стояков канализации | шт | 6 | 360000 |
| 31 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 6 | 180000 |
| 32 | Установка клиновых задвижек на стояки отопления | шт | 90 | 90000 |
| 33 | Ремонт ливневки тех.этаж | м | 25 | 25000 |
| Электрооборудование |
| 34 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 30 | 135000 |
| 36 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 114000 |
| 37 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 52000 |
| 38 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 72 | 150000 |
| 39 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 104000 |
| 40 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 90000 |
| Благоустройство |
| 41 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 2 | 100000 |
| 42 | Устройство пешеходной дорожки из плит (от подъезда №1 до остановки) | шт | 1 | 50000 |
| 43 | Асфальтирование придомовой территории с учетом отвода дождевых и талых вод 1п. | м2 | 150 | 180000 |
| 44 | Установка столбиков между 1-2 под. | шт | 15 | 22500 |
|  |  |  | ИТОГО | 9053000 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  5,03 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 12253,9 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (« - » 817267 руб.)  в  2016 г. будет составлять «-» 139020 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 5,03 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме размер платы будет применен в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Ивановского 14

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по ул. Ивановского 14 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /