Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Ивановского 14

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул. Ивановского  14

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Ивановского 14 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 6 | 42000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 150000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 200000 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 6 | 1500000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над балконами (144, 213 и др) | шт | 21 | 325000 |
| 8 | Ремонт МПШ 127,148 и др | м.п. | 300 | 135000 |
| 9 | Устройство скатных козырьков над вх.в подъезд | шт | 6 | 120000 |
| 10 | Ремонт подъездов №1,2,3,4,5,6 | шт | 6 | 540000 |
| 11 | Замена тамбурных дверей | шт | 6 | 150000 |
| 12 | Ремонт входных групп | шт | 6 | 60000 |
| 13 | Ремонт тепловой изоляции труб в подвале |  |  | 30000 |
| 14 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3,4,5,6 | шт | 48 | 720000 |
| 15 | Модернизация детской площадки (уст.новых элементов) | шт | 2 | 40000 |
| 16 | замена стояков ц.о. | шт | 3 | 90000 |
| 17 | замена стояков хвс | шт | 3 | 90000 |
| 18 | замена стояков гвс | шт | 3 | 120000 |
| 19 | замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 20 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 6 | 126000 |
| 21 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 30 | 135000 |
| 22 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 6 | 10800 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 114000 |
| 24 | Ремонт ВРУ | шт | 2 | 52000 |
| 25 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 78 | 124800 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 104000 |
| 27 | Замена крыльевых задвижек Ф50 на ц.о. | шт | 24 | 84000 |
| 28 | Ремонт фановой канализации | м.п. | 12 | 12000 |
| 29 | Замена канализации Ф100 в подвале (5-й подвал) | м.п. | 32 | 32000 |
| 30 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 60000 |
| 31 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 90000 |
| 32 | Утепление чердачного перекрытия по периметру (пенопластом) | м2 | 360 | 324000 |
| 33 | Установка клиновых задвижек на стояки ц.о. | шт | 90 | 81000 |
| 34 | Мероприятия по отводу воды от 1-го подъезда | шт | 1 | 40000 |
| 35 | Установка доп.мет.дверей в подвалы. | шт | 6 | 75000 |
|  |  |  | ИТОГО | 6146600 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  5,03 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 12255,00 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:   «-» 806100 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «-» 112300 руб.

Средств собираемых в рамках действующего тарифа на текущий ремонт недостаточно, для надлежащего ремонта общего имущества  дома.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Ивановского

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Ивановского 14  принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/