Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Лазарева, д. 5  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт кровли | м2 | 180 | 99000 |
| 2 | Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | 520000 |
| 3 | Монтаж скатных подъездных козырьков | шт | 3 | 120000 |
| 4 | Монтаж скатных балконных козырьков | шт | 16 | 240000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей (вход в подвал) | шт | 4 | 60000 |
| 6 | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 100000 |
| 7 | Частичный ремонт лестничных перил | мп | 40 | 80000 |
| 8 | Ремонт цоколя | м2 | 180 | 216000 |
| 9 | Ремонт МПШ (в т.ч. Кв.80 и др) | м.п. | 150 | 82500 |
| 10 | Частичный ремонт пола (заливка стяжки) | м2 | 25 | 50000 |
| 11 | Замена входных дверей | шт | 4 | 140000 |
| 12 | Ремонт балконной плиты | шт | 1 | 15000 |
| 13 | Косметический ремонт входных групп | шт | 4 | 40000 |
| 14 | Замена стояков системы отопления Ф20 1,2,3,4п | шт | 4 | 120000 |
| 15 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 16 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | шт | 4 | 120000 |
| 17 | Замена стояков системы ХВС Ф25 (в т.ч.кв.23,27,31,35,39) | шт | 2 | 60000 |
| 18 | Замена стояков системы ГВС Ф25 (в т.ч.кв.23,27,31,35,39) | шт | 2 | 60000 |
| 20 | Монтаж циркуляционных стояков системы ГВС | шт | 16 | 320000 |
| 21 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 22 | Ремонт водосточных труб | шт | 4 | 40000 |
| 23 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 24 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 | 60000 |
| 25 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 27 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 56000 |
| 28 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 148 | 5000 |
| 29 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 52000 |
| 30 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 80 | 96000 |
| 31 | Установка столбиков (вдоль дома) | шт | 15 | 25000 |
| 32 | Устройство паковки (отсыпка) | шт | 1 | 30000 |
| 33 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 50000 |
| 34 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 20000 |
| 35 | Спил деревьев | шт | 2 | 30000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 36 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 37 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3,4п-д) | шт | 16 | 240000 |
| 38 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 39 | Реконструкция узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 150000 |
| 40 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 41 | Установка теплообменника на системе ГВС | шт | 1 | 100000 |
| 42 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 32 | 70000 |
| 43 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4419500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.