Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Лазарева, д. 5/1 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 250 | 300000 |
| 2 | Частичный ремонт лестничных перил | мп | 35 | 70000 |
| 3 | Локальный ремонт кровли | м2 | 200 | 110000 |
| 4 | Замена входных дверей | шт | 6 | 210000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей (2,3,4,6п-д) | шт | 4 | 100000 |
| 6 | Замена тамбурных дверей (вход в подвал) | шт | 6 | 90000 |
| 7 | Частичный ремонт пола (заливка стяжки) | м2 | 40 | 40000 |
| 8 | Ремонт крыльца (4 п-д) | шт | 1 | 40000 |
| 9 | Монтаж скатных балконных козырьков (в т.ч. кв.32 и др.) | шт | 24 | 360000 |
| 10 | Ремонт входных групп | шт | 6 | 42000 |
| 11 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 55000 |
| 12 | Косметический ремонт подъездов (2,3,4п-д) | шт | 3 | 180000 |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 14 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 15 | Замена стояков системы отопления 1-6п | шт | 6 | 180000 |
| 16 | Замена стояков системы ХВС (в т.ч. кв.1) | шт | 3 | 90000 |
| 17 | Замена стояков системы ГВС (в т.ч. кв.1) | шт | 3 | 90000 |
| 18 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 19 | Установка пластинчатого теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 100000 |
| 20 | Монтаж циркуляционных стояков системы ГВС | шт | 24 | 480000 |
| 21 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 13 | 78000 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 84000 |
| 24 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 178 | 10000 |
| 25 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 26 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 78000 |
| 27 | Ремонт отмостки | м2 | 300 | 360000 |
| 28 | Обрезка вершин деревьев с вывозом | шт | 10 | 150000 |
| 29 | Спил деревьев | шт | 2 | 30000 |
| 30 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 30000 |
| 31 | Перенос забора на детской площадке на 2м | шт | 1 | 40000 |
| 32 | Устройство парковки (отсыпка) | шт | 1 | 30000 |
| 33 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 50000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 34 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 35 | Установка пластиковых окон в МОП (1-6п-д) | шт | 22 | 330000 |
| 36 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления Ф 50 | м | 140 | 56000 |
| 37 | Замена приборов учета тепловой энергии с изготовлением пректа | шт | 1 | 150000 |
| 38 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 39 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 42 | 90000 |
| 40 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| 41 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5117000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.