Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Лазарева, д. 5/2 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 110000 |
| 2 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 55000 |
| 3 | Частичный ремонт пола (заливка стяжки) | м2 | 50 | 70000 |
| 4 | Замена входных дверей | шт | 4 | 140000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей (вход в подвал) | шт | 4 | 60000 |
| 6 | Косметический ремонт тамбура (1п-д) | шт | 1 | 20000 |
| 7 | Косметический ремонт 1п. | шт | 1 | 70000 |
| 8 | Частичный ремонт лестничных перил | мп | 30 | 60000 |
| 9 | Ремонт цоколя | м2 | 140 | 168000 |
| 10 | Ремонт балконного козырька кв 58 | шт | 1 | 15000 |
| 11 | Монтаж скатных козырьков над входами в подъезд (3,4п-д) | шт | 2 | 80000 |
| 12 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 13 | Замена стояков системы отопления 1,2,3,4п | шт | 4 | 120000 |
| 14 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 15 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 90000 |
| 16 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 17 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 18 | Монтаж циркуляционных стояков системы ГВС | шт | 16 | 320000 |
| 19 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 4 | 24000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 56000 |
| 21 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 22 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 56 | 5600 |
| 23 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 24 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 52000 |
| 25 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 50000 |
| 26 | Ремонт отмостки | м2 | 160 | 192000 |
| 27 | Установка столбиков (4 п-д) | шт | 10 | 15000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 28 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 29 | Установка пластиковых окон в МОП (1,3,4п-д) | шт | 12 | 120000 |
| 30 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС Ф 50,32 | м | 120 | 48000 |
| 31 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 32 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 33 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 34 | Установка теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 28 | 60000 |
| 36 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
| ИТОГО | 3293600 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.