Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Лазарева, д.7  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 180 | 216000 |
| 2 | Ремонт МПШ | м.п. | 70 | 42000 |
| 3 | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 100000 |
| 4 | Локальный ремонт кровли | м2 | 150 | 85000 |
| 5 | Монтаж водосточных желобов на подъездных козырьках | мп | 10 | 10000 |
| 6 | Частичный ремонт пола (заливка стяжки) | м2 | 20 | 40000 |
| 7 | Частичный ремонт лестничных перил | мп | 20 | 40000 |
| 8 | Демонтаж самовольно установленных кладовок в подвале с вывозом |  |  | 130000 |
| 9 | Ремонт входных групп | шт | 4 | 28000 |
| 10 | Замена входных дверей | шт | 4 | 140000 |
| 11 | Замена тамбурных дверей (вход в подвал) | шт | 4 | 100000 |
| 12 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 13 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | шт | 4 | 120000 |
| 14 | Замена стояков системы отопления Ф20 1,4п (КВ.13) | шт | 2 | 60000 |
| 15 | Монтаж циркуляционной линии ГВС (подвал) | мп | 50 | 50000 |
| 16 | Замена стояков системы ХВС | шт | 6 | 180000 |
| 17 | Замена стояков системы ГВС | шт | 6 | 180000 |
| 18 | Замена стояков канализации | шт | 6 | 180000 |
| 19 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 20 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 20 | 20000 |
| 21 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 56000 |
| 22 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 23 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 42 | 4200 |
| 24 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 25 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 62000 |
| 26 | Ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 160 | 200000 |
| 27 | Модернизация детской площадки (установкка новых элементов) | шт | 1 | 50000 |
| 28 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 10000 |
| 29 | Устройство ограждения | м.п. | 30 | 60000 |
| 30 | Устройство лавочек 2,4 п | шт | 2 | 10000 |
| 31 | Обрезка вершин деревьев с вывозом | шт | 15 | 150000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 33 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 34 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 150000 |
| 35 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 36 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 37 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3506200 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.