Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Мичурина, д.2 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 110000 |
| 2 | Ремонт подъезда №5 | шт | 1 | 130000 |
| 3 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 55000 |
| 4 | Ремонт балконных козырьков | шт | 2 | 30000 |
| 5 | Установка пластиковых окон в подъездах 1- 5п. | шт | 45 | 675000 |
| 6 | Установка скатных козырьков над входами в подвал | шт | 5 | 225000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 125000 |
| 8 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 360 | 325000 |
| 9 | Замена дверей на мусорокамерах | шт | 5 | 125000 |
| 10 | Замена входных дверей | шт | 5 | 175000 |
| 11 | Заключение экспертной организации по балконной плите | шт | 1 | 15000 |
| 12 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 10 | 20000 |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 5 | 40000 |
| 14 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки отопления | шт | 75 | 75000 |
| 15 | Замена стояков отопления | шт | 5 | 150000 |
| 16 | Замена стояков системы ХВС | шт | 6 | 390000 |
| 17 | Замена стояков системы ГВС | шт | 7 | 455000 |
| 18 | Замена стояков канализации | шт | 5 | 325000 |
| 19 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 5 | 175000 |
| 20 | Замена крыльевых задвижек на отопление (подвал) | шт | 12 | 40000 |
| 21 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 75000 |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 21 | 94500 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 92000 |
| 24 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 364 | 36400 |
| 25 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 52000 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 104000 |
| 27 | Озеленение двора (саженцы,кустарники) | шт | 1 | 10000 |
| 28 | Локальный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 60000 |
| 29 | Установка турника для выхлопа ковров | шт | 1 | 10000 |
| 30 | Перенос забора на 2м. от детской площадки | м | 30 | 40000 |
| 31 | Установка шлагбаумов с ПДУ (ограничение въезда во двор) | шт | 2 | 160000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 33 | Замена элеватарного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта(2,3 п-ды) | шт | 2 | 130000 |
| 34 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 35 | Замена трубчатых теплообменников ГВС на пластинчатые с изготовлением проекта | шт | 3 | 300000 |
| 36 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 65 | 136500 |
| 37 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 5 | 45000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5305400 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.