Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по пер..Новый, д.1  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) | м2 | 10000 | 2600000 |
| 2 | Косметический ремонт подъездов (1,3,4,6п-д) | шт | 4 | 280000 |
| 3 | Косметический ремонт входных групп (1,3,4,6п-д) | шт | 4 | 40000 |
| 4 | Устройство козырьков над вент.шахты | шт | 24 | 48000 |
| 5 | Ремонт кирпичной кладки стены со стороны частного сектора | м2 | 5 | 30000 |
| 6 | Локальный ремонт кровли (в т.ч. кв.78,95 и др.) | м2 | 100 | 70000 |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки вент.шахт | шт | 24 | 240000 |
| 8 | Замена входных дверей | шт | 6 | 210000 |
| 9 | Замена тамбурных дверей (1,6 п-д) | шт | 2 | 50000 |
| 10 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 11 | Устройство бетонного покрытия пола в тамбуре 4п | м2 | 10 | 7000 |
| 12 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 5 | 20000 |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 14 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | под. | 6 | 180000 |
| 15 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф25,20 | шт | 40 | 40000 |
| 16 | Замена канализации Ф110 в подвале | м | 80 | 80000 |
| 17 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 90 | 80000 |
| 18 | Вынос стояков и запорной арматуры кв.6 , из магазина в подвал, монтаж холостого стояка кв.6 | м | 30 | 40000 |
| 19 | Замена стояков системы отопления | шт | 6 | 180000 |
| 20 | Замена стояков системы ХВС | шт | 6 | 180000 |
| 21 | Замена стояков системы ГВС | шт | 6 | 180000 |
| 22 | Замена стояков канализации | шт | 6 | 180000 |
| 23 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 | 35000 |
| 24 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 5 | 200000 |
| 25 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 127 | 10000 |
| 26 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 27 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 28 | Устройство контейнерной площадки | шт | 1 | 80000 |
| 29 | Установка шлагбаумов с ПДУ (ограничение въезда во двор) | шт | 1 | 80000 |
| 30 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 32 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 60000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 33 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 34 | Установка пластиковых окон в МОП (1-6п-д) | шт | 24 | 360000 |
| 35 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 500000 |
| 36 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС | м | 170 | 68000 |
| 37 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 80000 |
| 38 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 39 | Замена бойлера на системе ГВС на пластинчатый теплообменник | шт | 1 | 250000 |
| 40 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 42 | 90000 |
| 41 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 6 | 54000 |
| ИТОГО | 7220000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.