Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по пер. Осенний, д.2  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 50 | 60000 |
| 2 | Замена входных дверей | шт | 2 | 80000 |
| 3 | Замена тамбурных дверей | шт | 2 | 70000 |
| 4 | Косметический ремонт тамбуров | шт | 2 | 40000 |
| 5 | Замена дверей на лестничных клетках на металлические (выход на тех.этаж) | шт | 2 | 50000 |
| 6 | Замена сборок системы ХГВС и системы отопления Ф20,25 мм | шт | 18 | 25000 |
| 7 | Врезка сбросников Ф15 на стояки системы отопления | шт | 22 | 22000 |
| 8 | Врезка сбросников Ф15 на стояки системы ХГВС | шт | 18 | 20000 |
| 9 | Подключение слаботочных проводов | м | 162 | 10000 |
| 10 | Установка выключателей поэтажно | шт | 54 | 20000 |
| 11 | Изготовление и монтаж ограждения | шт | 1 | 400000 |
| 12 | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 60000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 13 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 250000 |
| 14 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 200000 |
| 15 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 200000 |
| 16 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 44 | 95000 |
| 17 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 1620000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.