Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Пушкина, д. 73  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведения освидетельствования лифтов в связи с истечением нормативного срока службы лифтов равного 25 годам | шт | 3 | 75000 |
| 2 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 3 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 165000 |
| 4 | Устройство скатного козырька над входом в подвал | шт | 1 | 30000 |
| 5 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 390000 |
| 6 | Ремонт скатной кровли над лифтовой 1п. | шт | 1 | 40000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75000 |
| 8 | Санация подвала | шт | 1 | 50000 |
| 9 | Обработка торцевых стен термоизоляционной краской | м2 | 600 | 540000 |
| 10 | Ремонт крыльца 3п. | шт | 1 | 40000 |
| 11 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 12 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 5 | 20000 |
| 13 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 25000 |
| 14 | Замена сборок системы ГВС и системы отопления Ф20,25 мм | шт | 36 | 40000 |
| 15 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф50 | шт | 8 | 40000 |
| 16 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 180000 |
| 17 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 180000 |
| 18 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 180000 |
| 19 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 180000 |
| 20 | Замена розлива системы ГВС | м | 120 | 160000 |
| 21 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления отопления | шт | 10 | 10000 |
| 22 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС | шт | 10 | 10000 |
| 23 | Ремонт освещения в подвале | м | 120 | 30000 |
| 24 | Ремонт этажных эл.щитов (в т.ч.кв75,76 и др) | шт | 4 | 24000 |
| 25 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 102000 |
| 26 | Замена осветительной электропроводки МОП | м | 120 | 60000 |
| 27 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 172 | 15000 |
| 28 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 29 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 30 | Установка урн (1,2,3п-д) | шт | 3 | 6000 |
| 31 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 32 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 33 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3п-д) | шт | 24 | 360000 |
| 34 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 35 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 36 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 37 | Замена тплоизоляции трубопроводов системы ГВС в подвале Ф50мм | м | 120 | 48000 |
| 38 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 40 | 84000 |
| 39 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| ИТОГО | 4073000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.