Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по пер.  Переездный, д.2 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пола в МОП (каф.плитка) | м2 | 90 | 225000 |
| 2 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 180000 |
| 3 | Установка перил от тамбура до 1 зтажа | шт | 3 | 15000 |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 100000 |
| 5 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 6 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 7 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | шт | 3 | 90000 |
| 8 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 14 | 14000 |
| 9 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 10 | Замена розлива системы отопления Ф50 | м | 20 | 40000 |
| 11 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системе отопления | шт | 40 | 40000 |
| 12 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 3 | 84000 |
| 13 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 18000 |
| 14 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 15 | Ремонт освещения в подвале | шт | 3 | 30000 |
| 16 | Восстановление асфальтного покрытия 1 п. | м2 | 6 | 6000 |
| 17 | Подрезка деревьев вокруг дома | шт | 8 | 20000 |
| 18 | Устройство ограждения по периметру дома | м.п. | 50 | 400000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 19 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 20 | Монтаж автоматического теплового узла | шт | 1 | 550000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2231000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.