Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Партизанская, д. 21   на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки 1-4п.) | шт | 4 | 200000 |
| 2 | Локальный ремонт кровли | м2 | 100 | 70000 |
| 3 | Замена конька (кровля) | мп | 120 | 84000 |
| 4 | Устройство скатных подъездных козырьков | шт | 4 | 140000 |
| 5 | Замена тамбурных дверей (1,2,3п-д) | шт | 3 | 75000 |
| 6 | Ремонт цоколя | м2 | 100 | 120000 |
| 7 | Очистка тех.этажа от мусора | м2 | 5 | 20000 |
| 8 | Ремонт полов в МОП секционки | м2 | 20 | 40000 |
| 9 | Замена входных дверей | шт | 4 | 175000 |
| 10 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 12000 |
| 11 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | шт | 4 | 120000 |
| 12 | Замена стояка отопления кв.4,8,12,16,20 | шт | 4 | 160000 |
| 13 | Замена стояков системы ГВС (в т.ч. кв. 3,7,11,15,19 и др.) | шт | 3 | 90000 |
| 14 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 90000 |
| 15 | Замена стояков системы ХВС | шт | 2 | 60000 |
| 16 | Замена розлива системы отопления Ф25 | м.п. | 30 | 30000 |
| 17 | Замена розлива системы ХВС Ф50 | м.п. | 20 | 35000 |
| 18 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 30000 |
| 19 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 196 | 10000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | м | 70 | 80000 |
| 21 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 22 | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 120000 |
| 23 | Спил деревьев | шт | 1 | 15000 |
| 24 | Локальный ремонт фасада | м2 | 150 | 200000 |
| 25 | Установка лавочек у подъездов | шт | 4 | 20000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 26 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 27 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 16 | 240000 |
| 28 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 200000 |
| 29 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 30 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 31 | Замена трубчатого теплообменника на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 32 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 28 | 60000 |
| 33 | Теплоизоляция трубопроводов системы отопления (тех.этаж) | м | 75 | 3000 |
| ИТОГО | 3031000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.