Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Первомайская, д. 99  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Ремонт теплового узла (замена грязевика Ф50) | шт | 1 | 50000 |
| 3 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф 20 | шт | 10 | 10000 |
| 4 | Промывка теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 20000 |
| 5 | Увеличение мощности теплообменника системы ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 6 | Устройство вентиляции подвального помещения |  |  | 30000 |
| 7 | Замена входной двери | шт | 1 | 35000 |
| 8 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 60000 |
| 9 | Монтаж подъездного козырька | шт | 1 | 40000 |
| 10 | Утепление фасада здания жидкой термоизоляционной краской | м2 | 400 | 380000 |
| 11 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 1 | 6000 |
| 12 | Замена стояковых силовых проводов | м | 20 | 20000 |
| 13 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 72 | 5000 |
| 14 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 30000 |
| 15 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 50000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 16 | Замена ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 17 | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 120000 |
| 18 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 400000 |
| 19 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС Ф 50,32 | шт | 45 | 18000 |
| 20 | Монтаж автоматического клапана с электроприводом и контроллера в узел управления | шт | 1 | 70000 |
| 21 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 22 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 18 | 40000 |
| 23 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| ИТОГО | 1575000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.