Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 6

по ул. Северный городок, 53 Гонгиной Н.К.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Северный городок, 53

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Северный городок, 53 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Установка автоматического теплового узла | шт | 1 | 200000 |
| 5 | Установка П.У.тепла | шт | 1 | 80000 |
| 6 | Ремонт кровли (замена железа на профлист с частичной заменой обрешетки) |  |  | 600000 |
| 7 | Устройство скатного козырька над входом в подъезд | шт | 3 | 90000 |
| 8 | Замена тепловой изоляции трубопроводов |  |  | 10000 |
| 9 | Замена стояков отопления | шт | 2 | 30000 |
| 10 | Замена стояка ХВС (1-й подъезд) | шт | 1 | 20000 |
| 11 | Замена светильников, установка датчиков движения | шт | 15 | 15000 |
| 12 | Ремонт пола в подъездах (1,2,3) | м2 | 90 | 81000 |
| 13 | Монтаж подъездного отопления | шт | 3 | 100000 |
| 14 | Установка ОДПУ ХВС | шт | 1 | 20000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1553000 |

В связи с тем, что план на 2013 г. собственниками Вашего дома уже утвержден, рекомендуем вам провести общее собрание собственников и  скорректировать  перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества на 2013 г.

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  8,00 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1864,56 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 35100 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   «- «117200» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Северный городок, 53

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Северный городок, 53 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /