Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Лазарева 5/2

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Лазарева 5/2

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

На основании Постановления Администрации г. Томска №895 от 08.09.2014г. размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный с учетом обязательных минимального перечня, периодичности и стоимости работ исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, должен составлять 15,67 руб./кв.м:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 9,81 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,95 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 15,67 |

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Лазарева 5/2  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 120000 |
| 4 | Ремонт балконных козырьков | шт | 12 | 120000 |
| 5 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 45000 |
| 6 | Косметический ремонт 1,2 подъездов с заменой тамбурных дверей | шт | 2 | 140000 |
| 7 | Монтаж скатных козырьков над входами в подъезд | шт | 2 | 50000 |
| 8 | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 16 | 160000 |
| Инженерное оборудование |
| 9 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 10 | Ремонт тепловой изоляции системы отопления и ГВС |  |  | 30000 |
| 11 | Установка столбиков 4 под. |  |  | 15000 |
| 12 | Замена стояков отопления | шт | 3 | 45000 |
| 13 | Замена стояков ХВС | шт | 3 | 45000 |
| 14 | Замена стояков ГВС | шт | 3 | 45000 |
| 15 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 45000 |
| 17 | Установка повысительного насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 18 | Замена элеваторных тепловых узлов на автоматический с изготовлением проекта | шт | 1 | 250000 |
| 19 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 20 | Установка теплообменника ГВС | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Монтаж циркуляционных стояков ГВС | шт | 16 | 320000 |
| Электрооборудование |
| 22 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 10 | 45000 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 56000 |
| 24 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 26000 |
| 25 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 32 | 51200 |
| 26 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
| 27 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 28 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 52000 |
| Благоустройство |
| 29 | Модернизация детской площадки | шт | 1 | 50000 |
| 30 | Устройство глиняного замка, ремонт отмостки за домом | м2 | 50 | 50000 |
|  | Установка столбиков 4 п. | шт | 15 | 15000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2405200 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2708,50 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (82 800 руб.)  в  2015 г. будет составлять 225 300 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание общего имущества дома не ниже 15,67 руб./кв.м., а так же  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 7,82  руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Лазарева 5/2

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Лазарева 5/2 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /