Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Первомайская 99

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Первомайская 99

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Первомайская 99  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Установка ПУ тепла | шт | 1 | 60000 |
| 3 | Промывка теплообменника ГВС | шт | 1 | 10000 |
| 4 | Монтаж автоматического клапана с эл.приводом и контроллера в узле управления | шт | 1 | 60000 |
| 5 | Увеличение мощности теплообменника ГВС | шт | 1 | 30000 |
| 6 | Устройство вентиляции в подвале |  |  | 20000 |
| Конструктивные элементы |
| 7 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 8 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 9 | Утепление фасада здания жидкой термоизоляционной краской | м2 | 400 | 360000 |
| 10 | Ремонт откосов тамб. дверей 1,2-й этаж. | шт | 2 | 8000 |
| Электрооборудование |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 2 | 4400 |
| 12 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 18 | 28800 |
| 13 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
|  |  |  | ИТОГО | 747200 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  5,00 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 429,6 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. ( «-» 82700 руб.)  в  2015 г. будет составлять «-» 47600 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 5,00 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Первомайская 99

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Первомайская 99 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /