Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Транспортная 7

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Транспортная 7

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

На основании Постановления Администрации г. Томска №895 от 08.09.2014г. размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный с учетом обязательных минимального перечня, периодичности и стоимости работ исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, должен составлять 17,75 руб./кв.м:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 8,39 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание лифтов | Кв.м | 3,5 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,95 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 17,75 |

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Транспортная 7  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 150000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Локальный ремонт мягкой кровли (бикрост, мастика) | м2 | 50 | 20000 |
| 4 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 125000 |
| 5 | Ремонт крылец 1,2,4,5 под | шт | 4 | 80000 |
| 6 | Ремонт вентиляции 2 п. (прокладка мет. воздуховодов в МОП) | м.п. | 15 | 30000 |
| 7 | Ремонт покрытия подъездных козырьков | шт | 5 | 50000 |
| 8 | Обшивка проф.листом блоков ограждения (лицевая сторона) | шт | 4 | 100000 |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки приямка (со стороны Осеннего 2) | шт | 1 | 10000 |
| 10 | Ремонт цоколя по периметру | м.п. | 100 | 100000 |
| 11 | Покраска входных дверей 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 6000 |
| 12 | Косметический ремонт в подъездах 1 этажи (4,5 п.) | шт | 2 | 30000 |
| 13 | Косметический ремонт в тамбурах (1,2,3 п.) | шт | 3 | 21000 |
| Инженерное оборудование |
| 14 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 15000 |
| 15 | Замена сборок на стояках отопления | шт | 60 | 60000 |
| 16 | Увеличение пластин на теплообменнике ГВС | шт | 1 | 60000 |
| Электрооборудование |
| 18 | Установка светодиодных светильников в МОП 4,5 п. | шт | 51 | 150000 |
| 19 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение 1,3,4,5 п. | шт | 4 | 36000 |
| Благоустройство |
| 20 | Устройство парковочной площадки между Транспортной 7 и Осенним 2 | м2 | 50 | 100000 |
| 21 | Модернизация детской площадки | шт | 1 | 50000 |
| 22 | Ремонт лестницы (к Переездному 2) | шт | 1 | 20000 |
| 23 | Ремонт отмостки (со стороны Осеннего 2) | м2 | 10 | 10000 |
| 24 | Восстановление асфальтового покрытия после устройства дренажной системы | м2 | 5 | 10000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1433000 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  3,50 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 10346,8 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом дополнительного дохода, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (91 200 руб.)  в  2015 г. будет составлять 410 400,42 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание общего имущества дома не ниже 17,75 руб./кв.м., а так же  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 3,50 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Транспортная 7

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Транспортная 7 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /