Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Вокзальная 25

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Вокзальная 25

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

На основании Постановления Администрации г. Томска №895 от 08.09.2014г. размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный с учетом обязательных минимального перечня, периодичности и стоимости работ исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, должен составлять 17,75 руб./кв.м:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 8,39 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание лифтов | Кв.м | 3,5 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,95 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 17,75 |

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Вокзальная 25  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт. | 4 | 28000 |
| 2 | Замена ПУ тепла | шт. | 4 | 320000 |
| 3 | Установка ПУ ГВС с изготовлением проекта | шт. | 4 | 400000 |
| 4 | Замена элеваторных тепловых узлов на автоматические с изготовлением проекта | шт. | 4 | 1000000 |
| 5 | Замена стояков внутреннего водостока в МОП | шт. | 4 | 84000 |
| 6 | Замена теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале | м.п. | 70 | 30000 |
| 7 | Замена стояков отопления кв. № 89,109 и др. | шт. | 4 | 120000 |
| 8 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 10 | 10000 |
| 9 | Замена розлива отопления | м.п. | 80 | 48000 |
| 10 | Замена задвижек на отопление Ф50мм | шт. | 6 | 18000 |
| 11 | Установка повысительного насоса ХВС | шт. | 1 | 55000 |
| 12 | Замена стояков канализации кв.82,100,132,114 | шт. | 4 | 95000 |
| 13 | Замена стояков ГВС кв.82,100,132,114 | шт. | 4 | 120000 |
| 14 | Замена стояков ХВС кв.82,100,132,114 | шт. | 4 | 80000 |
| 15 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки отопления | шт. | 60 | 42000 |
| 16 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт. | 16 | 11200 |
| Конструктивные элементы |
| 17 | Изготовление технического паспорта | шт. | 1 | 100000 |
| 18 | Изготовление энергетического паспорта | шт. | 1 | 200000 |
| 19 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 400 | 140000 |
| 20 | Устройство скатных козырьков над балконами кв. №144,143,36 и др. | шт. | 7 | 140000 |
| 21 | Ремонт МПШ кв. №143 и др. | м.п. | 250 | 112500 |
| 22 | Косметический ремонт 1, 3, 4 подъездов | шт. | 3 | 300000 |
| 23 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3,4 | шт. | 4 | 600000 |
| 24 | Установка дверей на выход на кровлю | шт. | 2 | 15000 |
| 25 | Замена дверей на мусорокамерах | шт. | 4 | 78000 |
| 26 | Замена тамбурных дверей 1,2,3,4 подъезды | шт. | 4 | 100000 |
| 27 | Устройство скатных козырьков над сушилками | шт. | 4 | 80000 |
| 28 | Замена входных дверей 1,2,3,4 подъездов | шт. | 4 | 140000 |
| 29 | Очистка подъездных сушилок от мусора | шт. | 32 | 128000 |
| 30 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 20 | 20000 |
| 31 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 260 | 240000 |
| Электрооборудование |
| 32 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт. | 1 | 26000 |
| 33 | Замена стояковых силовых проводов | шт. | 4 | 136000 |
| 34 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт. | 48 | 76800 |
| 35 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт. | 9000 | 36000 |
| 36 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт. | 1 | 52000 |
| Благоустройство |
| 37 | Снос, обрезка деревьев | шт. | 3 | 30000 |
| 38 | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 60000 |
| 39 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт. | 1 | 100000 |
| 40 | Асфальтирование у входов в подъезды 3,4 | м2 | 40 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5211500 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7973,10 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (« - » 5 700 руб.)  в  2015 г. будет составлять 324 000 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание общего имущества дома не ниже 17,75 руб./кв.м., а так же  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 4,77 руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Вокзальная 25

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Вокзальная 25 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /