Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Железнодорожная 30

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Железнодорожная 30

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

На основании Постановления Администрации г. Томска №895 от 08.09.2014г. размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный с учетом обязательных минимального перечня, периодичности и стоимости работ исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, должен составлять 17,75 руб./кв.м:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 8,39 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание лифтов | Кв.м | 3,5 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,95 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 17,75 |

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная 30  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Замена элеваторного т.у. на автоматический + проект | шт | 3 | 750000 |
| 3 | Замена теплоизоляции трубопроводов в подвале | м.п. | 50 | 20000 |
| 4 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 | 30000 |
| 5 | Установка повысительного насоса ХВС | шт | 1 | 70000 |
| 6 | Замена стояков ливневой канализации в МОП | шт | 3 | 63000 |
| 7 | Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50 | шт | 12 | 40000 |
| 8 | Замена розлива отопления | м.п. | 60 | 40000 |
| 9 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки отопления | шт | 50 | 35000 |
| 10 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 12 | 8500 |
| 11 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки отопления | шт | 50 | 45000 |
| 12 | Замена самодельного элеватора на заводской водоструйный элеватор (40с10бк № 2 по предписанию тепловой инспекции) | шт | 3 | 30000 |
| 13 | Замена стояков отопления | шт | 5 | 150000 |
| 14 | Замена стояков ХВС | шт | 3 | 90000 |
| 15 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 16 | Установка ПУ ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 16 | Замена стояков ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 17 | Замена стояков канализации | шт | 4 | 120000 |
| Конструктивные элементы |
| 18 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 19 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 20 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 140000 |
| 21 | Устройство скатных балконных козырьков 105,36 и др. | шт | 8 | 160000 |
| 22 | Ремонт МПШ кв 13,76 и др. | м.п. | 200 | 90000 |
| 23 | Косметический ремонт 1,2,3 подъездов | шт | 3 | 240000 |
| 24 | Косметический ремонт входных групп 1,2,3п. | шт | 3 | 30000 |
| 25 | Установка пластиковых окон 1,2,3п. | шт | 3 | 450000 |
| 26 | Замена тамбурных дверей 1,2,3 п. | шт | 3 | 75000 |
| 27 | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 14000 |
| 28 | Утепление торцевых стен (термоизоляционной краской) | м2 | 600 | 540000 |
| 29 | Устройство козырьков над входами в подвалы (из профилированного листа по металлической обрешетке) | шт | 3 | 90000 |
| 30 | Замена входных дверей 1,2,3 п. | шт | 3 | 105000 |
| 31 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 20 | 20000 |
| 32 | Утепление чердачного перекрытия по периметру кв 69,108 и др. | м2 | 200 | 180000 |
| Электрооборудование |
| 33 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 14 | 63000 |
| 34 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 68000 |
| 35 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 26000 |
| 36 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 57600 |
| 37 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 3 | 27000 |
| 38 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 38000 |
| 39 | Монтаж освещения в подвале | шт | 3 | 30000 |
| Благоустройство |
| 40 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 12 | 20000 |
| 41 | Снос кленов Ф 80 и 25 см | шт | 2 | 15000 |
| 42 | Частичный ремонт отмостки (за домом, асфальт) | м2 | 30 | 30000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 491 100 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  5,75 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 5847,80 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (« - » 16 900 руб.)  в  2015 г. будет составлять 276 900 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание общего имущества дома не ниже 17,75 руб./кв.м., а так же  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 5,75  руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная 30

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Железнодорожная 30 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /