Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Железнодорожная 32

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Железнодорожная 32

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

На основании Постановления Администрации г. Томска №895 от 08.09.2014г. размер платы за содержание общего имущества, рассчитанный с учетом обязательных минимального перечня, периодичности и стоимости работ исходя из индивидуальных характеристик Вашего дома, должен составлять 15,62 руб./кв.м:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед. изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе: |  |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 9,76 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,76 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 1,45 |
| - обслуживание п/у электричества | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ХВС | Кв.м | 0,35 |
| - обслуживание п/у ГВС | Кв.м | 0,95 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 15,62 |

2.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная 32  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерное оборудование |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 14000 |
| 2 | Замена элеваторного т.у. на автоматический + проект | шт | 2 | 500000 |
| 3 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 4 | Установка ПУ ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 5 | Замена теплоизоляции трубопроводов в подвале | м.п. | 50 | 20000 |
| 6 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 15 | 15000 |
| 7 | Замена стояков отопления | шт | 6 | 90000 |
| 8 | Замена стояков ХВС | шт | 4 | 60000 |
| 9 | Замена стояков ГВС | шт | 6 | 120000 |
| 10 | Замена стояков канализации | шт | 5 | 75000 |
| 11 | Замена элеваторов на узлах отопления | шт | 2 | 20000 |
| 12 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки отопления | шт | 120 | 100000 |
| Конструктивные элементы |
| 13 | Обследование и прочистка вент.шахт | шт | 32 | 160000 |
| 14 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 15 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 16 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) 5,6,7,8 п. | шт | 4 | 900000 |
| 17 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 28 | 560000 |
| 18 | Ремонт пола в МОП (керамич.плитка) | м2 | 250 | 250000 |
| 19 | Косметический ремонт 2,5 подъездов с заменой тамб.дверей | шт | 2 | 140000 |
| 20 | Замена входных дверей | шт | 8 | 280000 |
| 21 | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 32 | 400000 |
| 22 | Косметический ремонт входных групп | шт | 8 | 80000 |
| 23 | Ремонт крылец | шт | 8 | 80000 |
| 24 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 40 | 40000 |
| 25 | Гидроизоляция и утепление фундамента (подъездная сторона, худ.школа,библиотека) | м2 | 100 | 200000 |
| Электрооборудование |
| 26 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 136000 |
| 27 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 2 | 52000 |
| 28 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 64 | 102400 |
| 29 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 8 | 72000 |
| 30 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 2 | 76000 |
| 31 | Монтаж освещения в подвале | шт | 8 | 80000 |
| Благоустройство |
| 32 | Формовочная обрезка деревьев | шт | 15 | 16000 |
| 33 | Асфальтирование парковочной площадки | м2 | 150 | 150000 |
| 34 | Ремонт детской площадки | шт | 1 | 50000 |
| 35 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 50000 |
|  |  |  | ИТОГО | 5 118 400 |

Справочно:

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2014г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6704,35 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2015г. (113 600 руб.)  в  2015 г. будет составлять 523 800 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 20 декабря 2014г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание общего имущества дома не ниже 15,62  руб./кв.м., а так же  утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 7,82  руб./кв.м.

В случае непроведения собрания, с целью обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ данный размер платы будет применен в соответствии с условиями договора управления, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___» ______________________ 2014г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная 32

г. Томск                                                                                    от «____»   ___________ 2014г.

Советом дома по ул. Железнодорожная 32 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2015 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /