Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 30

по пер. Переездный, 2   Зверевой Н.Н.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, пер. Переездный ,2

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по пер. Переездный, 2 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Монтаж автоматического теплового узла | шт | 1 | 200000 |
| 5 | Установка ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 6 | Замена почтовых ящиков 1-й подъезд | шт | 18 | 10000 |
| 7 | Установка датчиков движения (1,2,3, подъезд) | шт | 21 | 21000 |
| 8 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 14 | 14000 |
| 9 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 1,2,3, п-д. | шт | 6 | 480000 |
| 10 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 11 | Замена водорамки с установкой ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 12 | Замена розлива ц.о. | м | 20 | 20000 |
| 13 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 40 | 36000 |
| 14 | Ремонт освещения в подвале | шт | 3 | 30000 |
| 15 | замена тамбурных дверей | шт | 3 | 75000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1353000 |

В связи с тем, что план на 2013-2014 г.г. собственниками Вашего дома уже утвержден, рекомендуем вам провести общее собрание собственников и  скорректировать  перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества на 2013 г, либо оставить утвержденный план без изменений

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  6,21 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2493,50 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять « - «100000» руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять

« - « 291200» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дома по пер. Переездный ,2

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по пер. Переездный, 2 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /