Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № ________

по ул. Первомайская 99 ______________

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Первомайская 99

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Первомайская 99 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 50000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 4 | Установка ПУ тепла | шт | 1 | 60000 |
| 5 | Промывка теплообменника ГВС | шт | 1 | 10000 |
| 6 | Утепление фасада здания жидкой термоизоляционной краской | м2 | 400 | 360000 |
| 7 | Установка сборок ХВС Ф20 | шт | 4 | 4000 |
| 8 | Ремонт пластикового пакета 1эт. | шт | 1 | 4000 |
| 9 | Ремонт откосов тамб.дверей 1,2-й этаж. | шт | 2 | 8000 |
| 10 | Мотаж доп.освещения в тамбуре |  |  | 5000 |
| 11 | Установка сборок ГВС Ф25 | шт | 8 | 10000 |
|  |  |  | ИТОГО | 618000 |

В связи с тем что, на конец года на Вашем доме сложился значительный отрицательный остаток средств, рекомендуем Вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества на 2013г.

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  5,00 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 429,5 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ по текущему ремонту исходя из действующего тарифа,  и с учетом затрат на содержание УК,  а так же  затрат на непредвиденный ремонт на 2013 г. будет составлять «- «18500»руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 49000» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Первомайская 99

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Первомайская 99 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /