Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 401

по ул.79 Гвардейской Дивизии 1

Царькову Ю.А.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии 1

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. 79 Гвардейской Дивизии 1 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 87500 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 1 | 200000 |
| 6 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый (+проект) | шт | 1 | 100000 |
| 7 | Устройство циркуляционной линии ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 170000 |
| 8 | Установка датчиков движения с заменой светильников | шт | 19 | 20000 |
| 9 | Ремонт подъезда (1-й этаж) | шт | 1 | 25000 |
| 10 | Ремонт входной группы (в подъезды) | шт | 1 | 20000 |
| 11 | Замена эл.стояка | шт | 1 | 120000 |
| 12 | Замена стояков отопления | шт | 5 | 150000 |
| 13 | Замена терморегулятора ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 14 | Капремонт системы эл. снабжения (проект: ВРУ, стояк, щиты, разводка до кв, уст.ИПУ, разводка в квартирах-самостоятельно жильцами) | шт | 1 | 50000 (стоимость проекта) |
|  |  |  | ИТОГО | 1249500 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества.

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4059,44 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 15200 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 190200» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по 79 Гвардейской Дивизии 1

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. 79 Гвардейской Дивизии 1 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /