Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственникам помещений № 25, № 31

по ул. Бела Куна 28

Киреевой  М.А., Петриченко С.Л.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г.Томск, ул.Бела Куна 28

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Бела Куна 28  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Замена элеваторного .т.у. на автоматический + проект | шт | 1 | 200000 |
| 5 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый (+проект) | шт | 1 | 100000 |
| 6 | Устройство циркуляционной линии ГВС с циркуляционными стояками | шт | 1 | 210000 |
| 7 | Замена стояков отопления 1 подъезд | шт | 4 | 60000 |
| 8 | Замена водорамки | шт | 1 | 30000 |
| 9 | Ремонт канализации в подвале (лежак Ф100) | м | 20 | 20000 |
| 10 | Установка датчиков движения (1,2,3,4 подъезд) с заменой светильников | шт | 24 | 24000 |
| 11 | Ремонт мягкой кровли кв60, 38 и др | м2 | 100 | 35000 |
| 12 | Ремонт МПШ кв. 2 и др | м.п. | 70 | 45500 |
| 13 | Ремонт балконных козырьков | шт | 16 | 200000 |
| 14 | Устройство скатных козырьков над входом в подъезд | шт | 4 | 60000 |
| 15 | Ремонт 2, 3, 4 подъезда с заменой почтовых ящиков | шт | 3 | 120000 |
| 16 | Ремонт входных групп (в подъезды) | шт | 4 | 20000 |
| 17 | Замена окон в МОП на пластиковые (1,2,3,4 п-д) | шт | 16 | 160000 |
| 18 | Устройство детской площадки | шт | 1 | 100000 |
| 19 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 100 | 70000 |
| 20 | Устройство ограждения 1 п-д (торец) |  |  | 20000 |
| 21 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 20 | 14000 |
| 22 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 20 | 18000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1813500 |

В связи с тем, что план на 2013 г. собственниками Вашего дома уже утвержден, рекомендуем вам провести общее собрание собственников и  скорректировать  перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества на 2013 г.

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  6,21 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3579,8 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2013 г. будет составлять 101400 руб.  Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять:    - 115800 руб.

Исполнительный директор                                                                    А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г

Протокол собрания

членов Совета дома по ул. Бела Куна 28

г.Томск                                                                                                от «__»  __________ 2012г.

Советом дома  по ул. Бела Куна 28  принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /