Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 30

по ул. Лазарева, 5/2  Кайлину А.Н.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Лазарева, 5/2

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Лазарева, 5/2 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли кв39 и др. | м2 | 300 | 105000 |
| 5 | Замена элеваторного т.у. на автоматический + проект | шт | 1 | 200000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Установка теплообменника ГВС | шт | 1 | 100000 |
| 8 | Монтаж циркуляционных стояков (ГВС) | шт | 16 | 320000 |
| 9 | Ремонт МПШ | м.п. | 350 | 227500 |
| 10 | Ремонт подъездов 1,2,3,4 с заменой тамбурных дверей | шт | 4 | 240000 |
| 11 | Монтаж скатных козырьков над входом в подъезд | шт | 2 | 50000 |
| 12 | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 16 | 160000 |
| 13 | Замена стояка ц.о. кв 47, 18 | шт | 3 | 75000 |
| 14 | Установка урн у входа в подъезд | шт | 4 | 12000 |
| 15 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 1,2,3,4 п. | шт | 4 | 320000 |
| 16 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 17 | Ремонт балконных козырьков | шт | 12 | 120000 |
| 18 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 20 | 20000 |
| 19 | Модернизация детской площадки | шт | 1 | 50000 |
| 20 | Замена ВРУ | шт | 1 | 30000 |
| 21 | Установка датчиков движения | шт | 28 | 28000 |
| 22 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 52000 |
| 23 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 20 | 18000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2569500 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  6,21 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2707,70 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 82000 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 79500» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Лазарева, 5/2

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Лазарева, 5/2 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /