Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 72

по ул. Мичурина, 2  Смык Л.Н.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Мичурина, 2

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Мичурина, 2  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 5 | 35000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 90000 |
| 5 | Замена элеваторного узла на автоматический + проект | шт | 5 | 1000000 |
| 6 | Замена трубчатых теплообменников ГВС на пластинчатые | шт | 3 | 300000 |
| 7 | Ремонт МПШ | м.п. | 300 | 195000 |
| 8 | Ремонт подъездного отопления (2 и 1-й подъезд, уст 2-х конвекторов) | шт | 2 | 10000 |
| 9 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2,3,4,5 | шт | 5 | 750000 |
| 10 | Замена сборок на отоплении | шт | 120 | 90000 |
| 11 | Ремонт ливневой канализации Ф100 в подвале |  |  | 10000 |
| 12 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 1,2,3,4,5 п-д. | шт | 5 | 600000 |
| 13 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 14 | Замена розлива ГВС (Ф40 обратка) | м.п. | 80 | 60000 |
| 15 | Замена почтовых ящиков 2-й п-д. | шт | 40 | 20000 |
| 16 | Замена розлива ХВС Ф50 | м.п. | 100 | 75000 |
| 17 | Утепление чердачного перекрытия по периметру (пенопластом) | м2 | 300 | 270000 |
| 18 | Восстановление ограждения (3п-д) | м.п. | 30 | 30000 |
| 19 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 75 | 70000 |
| 20 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 125000 |
| 21 | Установка коллективной антенны | шт | 1 | 75000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4160000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 11742,5 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 509300 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   31700 руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Мичурина, 2

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Мичурина, 2 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /