Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 9

по ул.Партизанская, 21  Белых Б.А.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Партизанская, 21

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Партизанская, 21 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) (1,2,3,4, п) | шт | 4 | 1100000 |
| 5 | Замена элеватарного узла на автоматический + проект | шт | 1 | 200000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Замена розлива отопления Ф25 | м.п. | 30 | 22500 |
| 8 | Замена розлива ХВС Ф50 | м.п. | 20 | 15000 |
| 9 | Замена стояка ц.о. | шт | 1 | 20000 |
|  | Ремонт 1-го подъезда: |  |  |  |
| 10 | 1. Замена эл.ввода до распред.щита |  |  | 112000 |
| 11 | 2. Замена стоякового провода эл.снабжения |  |  | 80000 |
| 12 | 3. Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  | Ремонт 2-го подъезда: |  |  |  |
| 13 | 1. Косметический ремонт стен |  |  | 40000 |
| 14 | 1. Установка пластиковых окон |  |  | 38000 |
| 15 | 3. Ремонт пола (укладка каф. плитки) |  |  | 45000 |
| 16 | 4. Замена светильников, установка датчиков движения |  |  | 34000 |
| 17 | 5. Замена эл.ввода до распред.щита |  |  | 100000 |
| 18 | 6. Замена стоякового провода эл.снабжения |  |  | 80000 |
| 19 | 7. Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  | Ремонт 3-го подъезда: |  |  |  |
| 20 | 1. Косметический ремонт стен |  |  | 40000 |
| 21 | 1. Установка пластиковых окон |  |  | 38000 |
| 22 | 3. Ремонт пола (укладка каф.плитки) |  |  | 45000 |
| 23 | 4. Замена светильников, установка датчиков движения |  |  | 34000 |
| 24 | 5. Замена эл.ввода до распред.щита |  |  | 80000 |
| 25 | 6. Замена стоякового провода эл.снабжения |  |  | 80000 |
| 26 | 7. Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  | Ремонт 4-го подъезда: |  |  |  |
| 27 | 1. Установка пластиковых окон |  |  | 38000 |
| 28 | 2. Ремонт пола (укладка каф.плитки) |  |  | 45000 |
| 29 | 3. Замена светильников, установка датчиков движения |  |  | 34000 |
| 33 | 4. Замена стоякового провода эл.снабжения |  |  | 100000 |
| 34 | 5. Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2907500 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3201,75 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 293000 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 95600» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Партизанская, 21

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Партизанская, 21 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /