Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 92

по пер. Новый 1  Абдрашитову А.Б.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, пер. Новый, 1

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по пер. Новый, 1 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) (1,2,3,4,5,6, п-д) | шт | 6 | 1650000 |
| 5 | Замена элеватарного узла на автоматический + проект | шт | 1 | 200000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Ремонт входа в подвал (3 подъезд) | шт | 1 | 40000 |
| 8 | Замена почтовых ящиков 2,3,4 п-д. |  |  | 25000 |
| 9 | Ремонт подъездов 1,3,4,6, | шт | 4 | 200000 |
| 10 | Установка датчиков движения (1,2,3,4,5,6, подъезд) | шт | 42 | 42000 |
| 11 | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 24 | 360000 |
| 12 | Ремонт кирп.кладки вент.шахт | шт | 24 | 240000 |
| 13 | Замена тамбурных дверей 1,3,4,5,6 п-д. | шт | 5 | 125000 |
| 14 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 2,3,4,5,6 п-д. | шт | 5 | 400000 |
| 15 | Замена водорамки с установкой ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 16 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 90 | 80000 |
| 17 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 12 | 10000 |
| 18 | Замена стояка П/С кв33 | шт | 1 | 25000 |
| 19 | Вынос стояков и запорной арм-ры кв.6 (1п-д) из маг. В подвал (+ монтаж холостого стояка кв6) |  |  | 40000 |
| 20 | Замена ш.кранов на с.о. | шт | 60 | 30000 |
| 21 | Ремонт детской площадки (ус-ка новых элементов) | шт | 1 | 50000 |
| 22 | Ремонт подъездного отопления | шт | 1 | 15000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3944000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4588,3 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 295000 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 19000» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по пер. Новый, 1

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по пер. Новый, 1 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /