Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственникам квартир  № 75, № 77

по ул. Пушкина, 73 Петровой И.А., Шуварковой В.Н.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Пушкина, 73

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Пушкина, 73 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 105000 |
| 5 | Монтаж автоматических тепловых узлов | шт | 3 | 600000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Ремонт подъездов 1,2, | шт | 2 | 180000 |
| 8 | Ремонт освещения в подвале |  |  | 30000 |
| 9 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 10000 |
| 10 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 | 30000 |
| 11 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 1,2,3, п. | шт | 3 | 360000 |
| 12 | Замена запорной арматуры ХГВС | шт | 12 | 10000 |
| 13 | Ремонт водорамки с установкой ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 14 | Замена крыльевых задвижек на системе отопления Ф50,32 | шт | 6 | 20000 |
| 15 | Замена розлива ц.о. | м | 60 | 40000 |
| 16 | Утепление лифтовых машинных отделений 1,3 п. | шт | 2 | 160000 |
| 17 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки с.о. | шт | 50 | 35000 |
| 18 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 12 | 8500 |
| 19 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 50 | 45000 |
| 20 | Замена тамбурных дверей 1,3 п. | шт | 2 | 50000 |
| 21 | Утепление торцевых стен (жидкой термоизоляционной краской) | М2 | 600 | 540000 |
| 22 | Ремонт эл.щитков | шт | 5 | 15000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2664500 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 7033,4 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт и  дополнительного дохода на дом  в  2013 г. будет составлять 544700 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   1800 руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Пушкина, 73

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Пушкина, 73 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /