Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственникам квартир  № 102, 206

по ул. Транспортная 7  Журавлевой К.С., Шендель Я.И.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Транспортная 7

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Транспортная, 7 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 150000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Локальный ремонт мягкой кровли (бикрост, мастика) | м2 | 70 | 35000 |
| 5 | Замена запорной арматуры на ц.о. Ф25,20,15 | шт | 49 | 25000 |
| 6 | Установка патронов-перходников (Эрголайт) + энергосбер.лампа | шт | 120 | 120000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 125000 |
| 8 | Увеличение пластин на т.обменнике ГВС |  |  | 35000 |
| 9 | Замена прокладок м/у пластинами на теплообменнике ГВС |  |  | 30000 |
| 10 | Замена канализации Ф100 в подвале (4-п-д) | м.п. | 30 | 30000 |
| 11 | Ремонт вентиляции 2 п. (прокладка мет.воздуховодов в МОП) |  |  | 30000 |
| 12 | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 10 | 10000 |
| 13 | Устройство дренажного насоса 4-й п. | шт | 1 | 20000 |
|  |  |  | ИТОГО | 831000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  2,5 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 10344,4 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 106500 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 175000» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Транспортная 7

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Транспортная 7 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /