Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры № 13  по   ул.Вокзальная, 2    Солодовникову В.А

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Вокзальная, 2

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Вокзальная, 2 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 14000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 125000 |
| 5 | Замена элеватарного узла на автоматический + проект | шт | 2 | 400000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 8 | Устройство скатных козырьков над балконами | шт | 7 | 140000 |
| 9 | Ремонт МПШ кв 77,78 и др. | м.п. | 300 | 195000 |
| 10 | Ремонт подъездов 1,2, с заменой почтовых ящиков, тамбурных дверей | шт | 2 | 220000 |
| 11 | Установка датчиков движения (1,2 подъезд) | шт | 24 | 24000 |
| 12 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2. | шт | 36 | 360000 |
| 13 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 10000 |
| 14 | Замена стояка ливневой канализации 2 п-д. | шт | 1 | 25000 |
| 15 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 16 | Замена водорамки с установкой ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 17 | Замена розлива отопления | м | 100 | 75000 |
| 18 | Ремонт эл.щитков | шт | 3 | 10000 |
| 19 | Утепление перекрытия тех этажа | м2 | 100 | 90000 |
| 20 | Устройство скатных козырьков над входами в подъезд | шт | 2 | 70000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2318000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 4151,00 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт и дополнительного дохода   в  2013 г. будет составлять 196100 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять     33700 руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Вокзальная, 2

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Вокзальная, 2 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/