Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры №  91

по   ул.Вокзальная, 23  Симакович Л.М.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Вокзальная, 23

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Вокзальная, 23 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 3 | 21000 |
| 2 | Установка ОДПУ ХВС | шт | 1 | 15000 |
| 3 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 4 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 5 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 450 | 160000 |
| 6 | Замена элеватарного т.у. на автоматический + проект | шт | 2 | 400000 |
| 7 | Замена ПУ тепла | шт | 3 | 240000 |
| 8 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) 1,2,3 п-д. | шт | 3 | 360000 |
| 9 | Ремонт МПШ | м.п. | 300 | 165000 |
| 10 | Ремонт подъездов 1, 2 с заменой тамб.дверей | шт | 2 | 200000 |
| 11 | Установка датчиков движения (1,2,3,4 подъезд) | шт | 36 | 36000 |
| 12 | Установка пластиковых окон в подъездах 1, 2, 3. | шт | 3 | 450000 |
| 13 | Замена стояков отопления кв1,119.(без приборо отопления) | шт | 6 | 180000 |
| 14 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 20000 |
| 15 | Замена розлива ц.о. Ф40 | м | 60 | 25000 |
| 16 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 30 | 30000 |
| 17 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки с.о. | шт | 50 | 35000 |
| 18 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки ГВС. | шт | 12 | 8500 |
| 19 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 50 | 45000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2690500 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  4,77 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6576,50 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт и дополнительного дохода   в  2013 г. будет составлять 252800 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « - « 140800» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Вокзальная, 23

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Вокзальная, 23 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/