Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственнику квартиры  № 92

по ул.Железнодорожная  32 Козловой С. В.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Железнодорожная, 32

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Железнодорожная, 32 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 2 | 14000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) (3,4,5,6,7,8 п-д) | шт | 6 | 1650000 |
| 5 | Замена элеват.т.у. на автоматический + проект | шт | 2 | 400000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Устройство скатных козырьков над балконами | шт | 28 | 560000 |
| 8 | Ремонт пола в МОП (керамич.плитка) | м2 | 250 | 250000 |
| 9 | Ремонт подъездов 1,3,4,8, с заменой п/я, и тамб.дверей | шт | 4 | 240000 |
| 10 | Установка датчиков движения (1,2,3,4,5,6,7,8 подъезд) | шт | 56 | 56000 |
| 11 | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 32 | 400000 |
| 12 | Замена изоляции труб в подвале |  |  | 20000 |
| 13 | Замена канализации Ф100 в подвале | м.п. | 20 | 20000 |
| 14 | Замена стоякового провода (эл.снабжение) | шт | 8 | 640000 |
| 15 | Ремонт водорамки с установкой ОДПУ ХВС | шт | 1 | 25000 |
| 16 | установка клиновых задвижек Ф20 на стояки с.о. | шт | 120 | 100000 |
| 17 | восстановление циркуляции стояков ГВС |  |  | 15000 |
| 18 | Монтаж освещения в подвале | шт | 8 | 80000 |
| 19 | Ремонт эл.щитков | шт | 2 | 6000 |
| 20 | Ремонт детской площадки | шт | 1 | 50000 |
| 21 | Частичный ремонт отмостки (асфальт) | м2 | 50 | 40000 |
|  |  |  | ИТОГО | 4946000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2012г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6702,85 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК,   затрат на непредвиденный ремонт в  2013 г. будет составлять 551130 руб. Предположительный остаток денежных средств по ремонту на 01.01.2013г.  будет составлять   « 122800» руб.

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Железнодорожная, 32

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Железнодорожная, 32 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /