Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Северный городок 54

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Северный городок 54

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В ходе обследования жилого дома по ул. Северный городок 54  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Установка автоматического тепловогоу.у. | шт | 1 | 200000 |
| 5 | Установка П.У.тепла | шт | 1 | 80000 |
| 6 | Ремонт цоколя | м2 | 50 | 40000 |
| 7 | Устройство скатного козырька над входом в подъезд | шт | 1 | 30000 |
| 8 | Замена тепловой изоляции трубопроводов |  |  | 10000 |
| 9 | Очистка чердака от мусора | шт | 1 | 10000 |
| 10 | Ремонт кровли (замена на профлист) | шт | 1 | 400000 |
| 11 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 2 | 4400 |
| 12 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 44000 |
| 13 | Ремонт рубильников | шт | 2 | 7000 |
| 14 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 15 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 32000 |
| 16 | замена стояков ц.о. | шт | 3 | 60000 |
| 17 | замена стояков хвс | шт | 3 | 60000 |
| 18 | замена стояков гвс | шт | 3 | 80000 |
| 19 | замена стояков канализации | шт | 3 | 60000 |
| 20 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 21 | Гидроизоляция фундамента | шт | 1 | 280000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1768400 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  8,00 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 723,70 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:   «+» 68200 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+» 104600 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 104600 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить:

1. перечень работ

2. размер платы на ремонт общего имущества дома

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Северный городок 54

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Северный городок 54 принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/