Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Северный городок, д. 53 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт чердачных перекрытий (дерево) |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли | м2 | 600 | 5000000 |
| 3 | Установка двери (выход на кровлю) 1п-д | шт | 1 | 15000 |
| 4 | Установка закрывающегося окошка на тех этаже(выход на кровлю 1 под) | шт | 1 | 20000 |
| 5 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 120000 |
| 6 | Ремонт подъезда с обшивкой ГВЛ | шт | 3 | 300000 |
| 7 | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 8 | Очистка тех. этажа от мусора | м3 | 5 | 20000 |
| 9 | Ремонт пола в МОП (заливка стяжки) 2,3п-д | м2 | 90 | 81000 |
| 10 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 11 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | под. | 3 | 90000 |
| 12 | Замена сборок системы ГВС Ф20 мм | шт | 10 | 10000 |
| 13 | Замена розлива системы отопления Ф80мм | м | 80 | 160000 |
| 14 | Замена розлива системы ГВС Ф80мм | м | 60 | 120000 |
| 15 | Замена стояков системы отопления | шт | 3 | 90000 |
| 16 | Замена стояков системы ХВС | шт | 2 | 60000 |
| 17 | Замена стояков системы ГВС | шт | 2 | 60000 |
| 18 | Замена стояков канализации | шт | 2 | 60000 |
| 19 | Монтаж системы отопления в МОП (1,2,3п-д) | шт | 3 | 210000 |
| 20 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 44000 |
| 21 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 56 | 5600 |
| 22 | Ремонт рубильника в ВРУ (2,3п-д) | шт | 2 | 8000 |
| 23 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 32000 |
| 24 | Устройство лежащих полицейских (асфальт) | шт | 2 | 20000 |
| 25 | Спил деревьев | шт | 4 | 60000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 26 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 27 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 9 | 180000 |
| 28 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 29 | Установка прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 80000 |
| 30 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 31 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 32 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф50мм | м | 120 | 48000 |
| 33 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 22 | 46200 |
| 34 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 7922800 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.