Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Северный городок, д. 54   на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт кровли (замена на профлист с частичной заменой обрешетки) | м2 | 600 | 800000 |
| 2 | Косметический ремонт входных групп | шт | 1 | 15000 |
| 3 | Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 70000 |
| 4 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 5 | 10000 |
| 5 | Ремонт цоколя | м2 | 150 | 180000 |
| 6 | Локальный ремонт лестничных маршей | м2 | 20 | 40000 |
| 7 | Ремонт пола в МОП (заливка стяжки) | м2 | 15 | 30000 |
| 8 | Устройство скатного подъездного козырька | шт | 1 | 30000 |
| 9 | Замена входной двери | шт | 1 | 35000 |
| 10 | Замена тамбурной двери | шт | 1 | 25000 |
| 11 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 12 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | под. | 1 | 50000 |
| 13 | Замена розлива системы отопления Ф50мм | м | 20 | 30000 |
| 14 | Замена розлива системы ГВС Ф50мм | м | 50 | 75000 |
| 15 | Замена сборок системы ГВС Ф20 мм | шт | 10 | 10000 |
| 16 | Замена тплоизоляции трубопроводов системы, ГВС Ф50мм | м | 50 | 20000 |
| 17 | Замена стояков системы отопления Ф20мм | шт | 3 | 60000 |
| 18 | Замена стояков системы ХВС | шт | 3 | 60000 |
| 19 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 60000 |
| 20 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 60000 |
| 21 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 22 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 180000 |
| 23 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 44000 |
| 24 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 174 | 5000 |
| 25 | Ремонт рубильников в ВРУ | шт | 2 | 8000 |
| 26 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 32000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 27 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 28 | Установка пластиковых окон в МОП | шт | 2 | 40000 |
| 29 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 30 | Замена прибора учета тепловой энергиис изготовлением проекта | шт | 1 | 150000 |
| 31 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 32 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 33 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 1 | 9000 |
| 32 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 5 | 10500 |
|  |  |  | ИТОГО | 3053500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.