Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Северный городок, д.50  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 150 | 180000 |
| 2 | Ремонт пола в МОП (заливка стяжки) | м2 | 30 | 60000 |
| 3 | Ремонт кровли (замена на профлист с частичной заменой обрешетки) | м2 | 600 | 800000 |
| 4 | Локальный ремонт кровли | м2 | 100 | 70000 |
| 5 | Косметический ремонт входных групп | шт | 3 | 30000 |
| 6 | Устройство скатного подъездного козырька | шт | 3 | 90000 |
| 7 | Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 120000 |
| 8 | Замена входных дверей | шт | 3 | 105000 |
| 9 | Очистка тех.этажа от мусора | м3 | 5 | 20000 |
| 10 | Ремонт кирпичной кладки вент.шахт | шт | 4 | 120000 |
| 11 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 12 | Обследование системы газового оборудования жилого дома с изготовлением заключения | под. | 3 | 90000 |
| 13 | Замена сборок системы ГВС Ф20 мм | шт | 15 | 15000 |
| 14 | Установка насоса на систему ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 15 | Замена розлива системы ГВС Ф50 | м | 60 | 90000 |
| 16 | Замена розлива системы отопления Ф50 | м | 60 | 90000 |
| 17 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 44000 |
| 18 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 56 | 3000 |
| 19 | Ремонт рубильника в ВРУ | шт | 2 | 8000 |
| 20 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 32000 |
| 21 | Монтаж песочницы, качели на детской площадки | шт | 2 | 30000 |
| 22 | Спил деревьев | шт | 4 | 60000 |
| 23 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 180000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 24 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 25 | Установка пластиковых окон в МОП (1,3п-д) | шт | 4 | 80000 |
| 26 | Установка прибора учета тепловой энергиии с изготовлением проекта | шт | 1 | 150000 |
| 27 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 28 | Установка прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 29 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале Ф50мм | м | 100 | 100000 |
| 30 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 1 | 450000 |
| 31 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 22 | 47000 |
| 32 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 3367000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.