Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Транспортная, д.7 на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 55000 |
| 2 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 175000 |
| 3 | Замена входных дверей | шт | 5 | 225000 |
| 4 | Ремонт вентиляции 2 п-д. (прокладка мет.воздуховодов в МОП) | шт | 3 | 30000 |
| 5 | Косметический ремонт тамбуров | шт | 5 | 50000 |
| 6 | Ремонт подъездных козырьков 2,3,4,5п | шт | 4 | 60000 |
| 7 | Косметический ремонт в подъездов | шт | 5 | 750000 |
| 8 | Утепление потолка на тех.этаже кв. 98 | м2 | 10 | 25000 |
| 9 | Обследование межпанельных швов с лицевой и тыльной стороны кв.98 | м.п. | 15 | 15000 |
| 10 | Удлинение ливневой трубы 5 пп. | м | 2 | 3500 |
| 11 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф100 | шт | 3 | 35000 |
| 12 | Замена сборок на стояках системы ГВС Ф20,25мм | шт | 45 | 68000 |
| 13 | Замена выпуска канализации (4,5п-д) | м | 50 | 150000 |
| 14 | Увеличение пластин на теплообменнике системы ГВС | шт | 1 | 50000 |
| 15 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 24 | 50000 |
| 16 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 3 | 90000 |
| 17 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 3 | 96000 |
| 18 | Подключение слаботочных проводов | м | 176 | 15000 |
| 19 | Устройство парковки за Осенним 2 | шт | 1 | 100000 |
| 20 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 21 | Ремонт лестницы (к Переездному 2) | шт | 1 | 30000 |
| 22 | Ремонт крылец 1,3,4,5п | шт | 4 | 160000 |
| 23 | Обшивка проф.листом блоков ограждения | м.п. | 35 | 80000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 24 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 25 | Установка пластиковых окон в МОП (1,2,3,4,5п-д) | шт | 45 | 680000 |
| 26 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 1 | 150000 |
| 27 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| ИТОГО | 3542500 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.