Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ивана Черных, 20

Тел./факс: (3822)66-79-86, 66-29-40, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №                   от  _______________  			Совету дома

______________________________

ул. Транспортная 7

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

и размера платы на содержание и текущий ремонт

общего имущества дома по адресу г.Томск, ул. Транспортная 7

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищного Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ с учетом предложений управляющей компании

1.	Предложение об утверждении объема (перечня) работ по текущему ремонту общего  имущества дома и размера платы.

В ходе обследования жилого дома по ул. Транспортная 7 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания  общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по текущему  ремонту общего имущества с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы |
| 1 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 150000 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 3 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 110000 |
| 4 | Замена тамбурных дверей | шт | 5 | 175000 |
| 5 | Замена входных дверей | шт | 5 | 225000 |
| 6 | Ремонт вентиляции 2 п-д. (прокладка мет. воздуховодов в МОП) | шт | 3 | 30000 |
| 7 | Косметический ремонт тамбуров | шт | 5 | 50000 |
| 8 | Установка пластиковых окон в ПОМ (1,2,3,4,5п-д) | шт | 45 | 680000 |
| 9 | Косметический ремонт в подъездов | шт | 5 | 750000 |
| Инженерное оборудование |
| 10 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 1 | 10000 |
| 11 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 12 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 13 | Замена запорной арматуры на системе отопления Ф100 | шт | 3 | 35000 |
| 14 | Замена сборок на стояках системы ГВС Ф20,25мм | шт | 45 | 68000 |
| 15 | Замена выпуска канализации (4,5п-д) | м | 50 | 150000 |
| 16 | Увеличение пластин на теплообменнике системы ГВС | шт | 1 | 50000 |
| Электрооборудование |
| 17 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 24 | 50000 |
| 18 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 3 | 90000 |
| 20 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 3 | 96000 |
| 21 | Подключение слаботочных проводов | м | 176 | 15000 |
| Благоустройство |
| 22 | Устройство парковки за Осенним 2 | шт | 1 | 100000 |
| 23 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| 24 | Ремонт лестницы (к Переездному 2) | шт | 1 | 30000 |
| 25 | Ремонт крылец 1,3,4,5п | шт | 4 | 160000 |
| 26 | Обшивка профлистом блоков ограждения | м.п. | 35 | 80000 |
|  |  |  | ИТОГО | 3584000 |

Справочно:

Предложения составлены на основе Акта осмотра и заявлений собственников.

Тариф по ремонту общего имущества на Вашем доме в 2015г. составляет  3,50 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 10346,8 м2. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по ремонту общего имущества исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК, затрат на непредвиденный ремонт, с учетом предположительного остатка средств по ремонту общего имущества на 01.01.2016г. (« - » 338181 руб.)  в  2016 г. будет составлять 58534 руб.

В связи с вышесказанным Вам необходимо в соответствии с условиями договора управления до 25 декабря 2015г. провести общее собрание собственников помещений  в соответствии со ст.45-47 ЖК РФ  и утвердить перечень работ и размер платы на ремонт общего имущества дома не ниже 3,50 руб./кв.м.

Исполнительный директор                                                                     А.О. Панченко

Предложение получено для рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений перечня работ и размера платы на ремонт общего имущества дома на 2016 г.

Квартира № ________ подпись   _____________________ расшифровка подписи ________________________

Дата «___» ______________________ 2015г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Транспортная 7

г. Томск                                                                                              от «____»  декабря 2015г.

Советом дома по ул. Транспортная 7 принято решение включить в план по текущему ремонту общего имущества  на 2016 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /