Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.  Вокзальная, д.43  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 4 | 28000 |
| 2 | Замена розлива системы отопления Ф50,40,32 | м | 120 | 90000 |
| 3 | Замена канализации Ф110 | м | 100 | 50000 |
| 4 | Замена сборок на стояках системы ХГВС Ф20,25 | шт | 100 | 100000 |
| 5 | Замена стояков системы отопления | шт | 5 | 150000 |
| 6 | Замена стояков системы ХВС | шт | 5 | 150000 |
| 7 | Замена стояков системы ГВС | шт | 3 | 120000 |
| 8 | Замена стояков канализации | шт | 5 | 150000 |
| 9 | Замена стояков внутреннего водостока в МОП | шт | 4 | 85000 |
| 10 | Установка повысительного насоса ХВС | шт | 1 | 70000 |
| 11 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы отопления | шт | 60 | 55000 |
| 12 | Установка автоматических воздухоотводчиков на стояки системы ГВС. | шт | 16 | 15000 |
| 13 | Установка клиновых задвижек Ф20 на стояки системы отопления | шт | 60 | 55000 |
| 14 | Локальный ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 165000 |
| 15 | Изготовление проектно-сметной документации на усиление балок, плит покрытия кровли | шт | 1 | 450000 |
| 16 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 2 | 60000 |
| 17 | Ремонт МПШ кв 87 | м.п. | 90 | 85000 |
| 18 | Косметический ремонт подъездов (1,2,4п-д) | шт | 3 | 390000 |
| 19 | Замена тамбурных дверей | шт | 4 | 120000 |
| 20 | Замена входных дверей | шт | 4 | 160000 |
| 21 | Установка пластиковых окон в МОП (2,3п-д) | шт | 18 | 270000 |
| 22 | Устройство скатных козырьков над входами в подвалы | шт | 4 | 120000 |
| 23 | Замена дверей на мусорокамерах | шт | 4 | 78000 |
| 24 | Очистка подъездных сушилок от мусора | шт | 36 | 144000 |
| 25 | Зашивка лестницы на первых этажах | шт | 4 | 20000 |
| 26 | Устройство скатных козырьков над сушилками | шт | 4 | 120000 |
| 27 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 18 | 108000 |
| 28 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 4 | 160000 |
| 29 | Подкрепление слаботочных проводов | м | 168 | 10000 |
| 30 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| 31 | Снос, обрезка деревьев | шт | 3 | 30000 |
| 32 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 60000 |
| 33 | Устройство столбиков у подъездов | шт | 20 | 30000 |
| 34 | Модернизация детской площадки (установка новых элементов) | шт | 1 | 100000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 35 | Замена элеваторного теплового узла на автоматический узел управления с изготовлением проекта | шт | 4 | 1800000 |
| 36 | Замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 80000 |
| 37 | Установка прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 38 | Замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ГВС в подвале | м.п. | 200 | 80000 |
| 39 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 40 | Утепление чердачного перекрытия по периметру | м2 | 260 | 260000 |
| 41 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 36 | 80000 |
| 42 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
|  |  |  | ИТОГО | 6486000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.