Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул. Вокзальная, д.2  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 2 | 20000 |
| 2 | Замена трубчатого теплообменника ГВС на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Замена теплоизоляции трубопроводов отопления в подвале | м | 75 | 30000 |
| 4 | Установка насоса ХВС | шт | 1 | 55000 |
| 5 | Замена розлива отопления | м.п. | 40 | 60000 |
| 6 | Замена стояков отопления | шт | 3 | 180000 |
| 7 | Замена стояков ХВС | шт | 3 | 180000 |
| 8 | Замена стояков ГВС | шт | 3 | 180000 |
| 9 | Замена стояков канализации | шт | 3 | 180000 |
| 10 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 55000 |
| 11 | Ремонт МПШ | м.п. | 100 | 56000 |
| 12 | Утепление перекрытия тех этажа | м2 | 100 | 90000 |
| 13 | Ремонт скатных козырьков над входами в подъезд | шт | 2 | 30000 |
| 14 | Замена входных дверей 1,2 п. | шт | 2 | 70000 |
| 15 | Замена двери на помещении ВРУ | шт | 1 | 35000 |
| 16 | Замена входных дверей в подвал 1,2 п. | шт | 2 | 70000 |
| 17 | Установка скатного балконного козырька кв.38,77,80 | шт | 3 | 90000 |
| 18 | Очистка тех. этажа от мусора |  |  | 10000 |
| 19 | Ремонт входных групп | шт | 2 | 20000 |
| 20 | Ремонт ВРУ (электрощитовая) | шт | 1 | 26000 |
| 21 | Ремонт этажных эл.щитов | шт | 8 | 36000 |
| 22 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 1 | 60000 |
| 23 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |
| 24 | Замена элеваторных тепловых узлов на автоматические узлы управления с изготовлением проекта | шт | 2 | 1200000 |
| 25 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 200000 |
| 26 | Установка ПУ ГВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 27 | Установка ПУ ХВС с изготовлением проекта | шт | 1 | 100000 |
| 28 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 29 | Установка пластиковых окон в подъездах 1,2. | шт | 36 | 360000 |
| 30 | Установка светодиодных светильников в МОП с датчиками движения | шт | 26 | 50000 |
| 31 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 2 | 18000 |
| ИТОГО | 3913000 |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.